北航校医院迈瑞数字化医用X射线影像系统维修保养服务

- 需求：

| 设备名称 | 主机型号 | 数量 | 使用地点 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 迈瑞数字化医用 X射线摄影系统 | DIGIEYE 680P | 2台 | 放射科 （学院路、沙河两地校区） | 设备保修保养 （一年） |

1、设备保修需满足以下要求：

（1）保修内容

包含:主机、工作站电脑(含显示器)等设备及其全部配件。保期内的故障零部件费用、技术服务劳务费、差旅费以及原厂所规定的各种预防性维修保养费用全部包含，免费系统软件升级。

不包含:球管和平板探测器。

（2）开机保障

保证设备开机率在 90%以上(含节假日)，如未达到此开机率， 每低于 1 个百分点延长保修 5 个工作日，故障统计不包含因球管和平板探测器故障造成的停机。

（3）配件保障

保证设备所有维修更换配件均为原厂全新配件，零部件到货时间24 小时内。

（4）维修保障

2 小时响应维修服务。正常工作时间240 分钟内到达现场，非正常工作时间 60 分钟内电话响应，480 分钟内到达维修现场，60小时内排除故障、恢复使用。 球管及平板探测器故障不包括在内。

（5）保养服务

每年 2 次正规的保养服务。保证甲方工作时间内7×24 小时的客户服务热线支持，并在维保工作开展过程中，对设备功能情况、技术支持内容及日常维保工作内容及结果进行记录，存档备查。

2、申请人资格要求

（1）营业执照

（2）所参与采购项目的相关专业许可

（3）厂家授权文件

（4）社会保障资金缴纳记录证明文件（提供磋商前至少三个月）

（5）依法纳税记录证明文件（提供磋商前至少三个月）

（6）参加本次磋商活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

北航校医院迈瑞数字化医用X射线影像系统维修保养服务采购报价单

供应商：____________________（加盖单位公章）

| 序号 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 迈瑞数字化医用X射线影像系统维修保养服务 | 2 | 套 |  | 一年期 |
| 合计总价： |  |  |  |  |  |

联系人：__________

联系电话：__________

日期：__________