北航校医院计算机X线断层摄影系统维修保养采购项目竞价采购需求文件及报价单

北京航空航天大学校医院计算机X线断层摄影系统维修保养项目（以下简称“本项目”）已具备采购条件，现邀请有意向且符合条件的供应商参与本项目采购。

一、采购项目基本情况

| 采购项目名称 | 北航校医院计算机X线断层摄影系统维修保养 |
| --- | --- |
| 联系人及联系方式 | 李老师，82331175 |
| 预算金额（最高限价） | 24（万元） |
| 采购类型 | ☐货物 ■服务 ☐工程建设 |
| 采购项目用途 | ### 北航校医院计算机X线断层摄影系统（CT）(开影precision128) 设备保修保养。 |

二、采购项目相关要求

（一）响应供应商资格条件：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实相关政策的资格要求：

（1）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；即本项目响应截止期前被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的采购活动。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的采购活动。

（3）与采购项目负责人存在利害关系，可能影响采购公平的，不得参加本项目的采购活动。

（4）不允许联合体响应，不接受分包。

3、满足本采购项目特殊资格条件：参加本项目的单位需要有开影计算机X线断层摄影系统（CT）厂家维修保养相关授权。

（二）评审方法及规则：

☐综合比较：根据报价材料从品牌、参数、价格、性价比、供货时间及售后服务等方面进行综合比较。

■最低价：满足技术指标和商务指标实质性需求前提下，单价最低价成交。

（三）报名及响应文件递交要求：

1、报名方式及截止时间：：

报名方式：按照以下要求准备报名信息发送至邮箱22329730@qq.com（联系电话：82331175 联系人：李老师）

邮件标题：公司名称+采购项目名称；

邮件内容：需注明公司名称，地址，销售人员全名及联系方式；

附件应包括：法人营业执照扫描件、法人授权书扫描件（含法人及销售人员身份证扫描件）、相应资质证件（如有）扫描件、原设备制造厂商的服务授权文件（原设备制造厂商无需提供）等整理为同一个PDF文件发送，不符合要求者不予接收；

报名截止时间：2026年3月20日12:00，逾期递交的报名文件恕不接受。

2、响应文件递交方式：

竞价会时间确定后，我单位会以邮件及电话形式通知到各个响应供应商。请将纸质版响应文件（正本1份，副本1份）在截止时间之前邮寄/提交至北京海淀区学院路37号北航校医院。

三、采购项目需实现的功能和目标：

开影计算机X线断层摄影系统（CT）维修保养服务。年度对设备及相关配件进行保修；保证设备开机率在95%以上(含节假日)；年度对设备进行保养，保证设备运转良好。

- 采购标的汇总表

| 序号 | 采购标的名称 | 数量 | 单位 | 预算金额 （万元） | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开影计算机X线断层摄影系统（CT）维修保养服务 | 1 | 套 | 24 | 否 |

注：进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品。

★若供应商所报产品为进口产品，则供应商须具有所报进口产品生产厂家授权文件，否则响应文件无效。授权文件要求如下：由生产厂家或其在国内的授权代理商出具的授权书。

★响应文件中应根据汇总表提供采购标的报价单（模板见附件）。

五、技术要求与商务要求

技术指标和商务要求分为关键指标和一般指标。标“★”代表关键指标，不满足该指标将导致响应被拒绝；无标识则表示一般指标。对于关键指标，响应人需提供所投产品的第三方检测报告或技术白皮书或技术彩页或官网截图或其他证明文件以证明投标参数符合技术要求，未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的视为不满足。

（一）技术要求

1、设备保修需满足以下要求：

（1）整机全保服务：含探测器、高压发生器在内的保修（包括所有配件、劳务、差旅、税费等费用），设备保修服务包括但不限于技术服务，各功能控制电路主板以及配套的各种应用软件（包括工作站软、硬件），电脑主机及零配件，操作台主机及零配件，机架系统，曝光系统，供电系统，扫描床以及其他所有零配件等。

（2）不包含在本次维保范围内的有球管、第三方设备、高压注射器、稳压电源等。

2、维保服务详细要求：

（1）维修服务方案提供

供应商应承诺按照国家、行业标准规定，出具一项完善、合理和可行的维保服务方案，方案中应体现针对本项目的设备进行系统、全面维保所必须的具体措施，人员配置，质量保证、时间安排等内容，以使设备高效、正常运作，确保设备达到临床应用要求。

（2）配件保障

供应商所提供的零配件具有规范的进货渠道，所有零配件为原厂原装全新配件，进口配件需提供报关证明，重要部件需提供出厂检测报告，所有更换配件应与机器匹配，确保维保后设备质量达到厂家性能指标，并符合法定部门检测要求。

（3）人员保障

供应商应具有强大技术保障团队，具有承担本项目所必须的专业技术工程师人数≥2名，工程师经原厂技术培训并获得资格认定。

（4）质量保障

服务期内，供应商应承诺提供完善的质量保证措施，对维保设备提供每年至少2次定期维护、保养、校正服务（PM SERVICE），包括设备安全检查、质量检查、状态检查、除尘保养等等，确保设备处于正常工作状态，并符合计量检测与射线设备质量控制检测要求。定期维护结束后一周内，向用户方提交详细的检查报告。合同服务期内须提供每个年度服务报告。

（5）预防性维护保养要求

确定预防性维护的具体内容、周期并制定相应计划与流程，根据计划实施预防性维护并做好相应记录。

A.一级保养

主要是对设备外观检查、内部清洁，检查有无异常情况(如声音、湿度、指示灯等)，局部检查和调整，清除机器内灰尘，清洁电路板脚的氧化层相关电位器的清洁以及医疗设备灰尘的清洁。

B.二级保养

对设备的主体部分或主要组件进行检查，调整精度，必要时更换已达到磨损限度的机械易损部件，抽样检查一些性能变差的电子元器件(电位器、电容、电阻等)，提前更换。设备进行保养完成并记录在案。

C.三级维保：预防性维护保养(PM)每年2次

委派具有相关资质的工程师，按设备管理要求进行预防性维护保养。

- 维护间隔：每半年一次。

- 出具报告：维修维护记录书面报告呈医院设备管理部门(由具备资质工程师签名)。

- 3PM标签：黏贴在设备上(检验时间、检测人员、下次检验时间)。

- PM内容：按照预防性维护SOP执行。

- 将PM报告填写好设备维修维护纸质档案。

（6）响应保障

A.提供24小时免费维修服务热线，嵌入式远程在线技术咨询和维修诊断。

B.服务响应时间：设备发生故障时，供应商须立即响应，提供电话、网络等技术支持。如以上技术支持4小时内无法解决设备故障，供应商须在24小时内到达设备使用现场进行维修，对故障件免费提供备件支持，并负责故障件更换直至排除故障。

（7）开机保障

设备开机率全年须达到95%以上（以365天计算），对于开机率低于95%的每一个百分点（不足一个百分点按一个百分点计算），合同期限将相应延长10天，以此类推。

（8）升级服务

在服务期内，如设备厂家有免费软件（指设备的稳定性软件，非功能选件）升级服务时，供应商应提供升级服务，升级费用包含在本次维保服务价格内。

（二）商务要求：

1、交付时间（服务期限）：1年

合同签订后天内完成实施要求并具备验收条件。

■服务期限自合同签订起1年。

其他：                    。

2、交付地点（服务地点）：北京市海淀区学院路37号北京航空航天大学校医院。

3、包装运输（如有）：大型设备或配件须供应商提供有专业人员进行物流及搬运。

4、售后服务（如有）：包括质保期年限、维修或服务响应时间、技术培训时间及内容等。

5、培训方案（如有）：供应商提供设备及系统技术服务支持。

6、人员资质要求（如有）：供应商维保人员需有相关检测资质。

7、保险：保险费由供应商承担。

8、其他：无

（三）验收要求：

1 系统功能验收：含探测器、高压发生器在内的保修（包括所有配件、劳务、差旅、税费等费用），设备保修服务包括但不限于技术服务，各功能控制电路主板以及配套的各种应用软件（包括工作站软、硬件），电脑主机及零配件，操作台主机及零配件，机架系统，曝光系统，供电系统，扫描床以及其他所有零配件运转正常。

- 图像质量验收：图像无明显伪影；层厚、层距、窗宽窗位、重建算法符合设备技术要求；空间分辨率、密度分辨率、噪声水平满足诊断标准；定位像、轴位、冠状、位矢状位重建正常。

- 机械与运动系统验收：仪器机械与运动平稳，定位精准，无异常等。

- 安全与防护满足辐射安全要求。

（四）付款方式及履约保证金：

一次性付款，即：供应商交货并安装、调试完成，经采购人验收合格后，采购人支付100%合同金额，同时乙方提供相应发票。

■分期付款，合同签订个5工作日内供应商向采购人提供合同金额20%的履约保证金，采购人支付合同总价的100%；货物调试且验收合格后，供应商向采购人提供合同全额正式商业发票后，采购人支付合同总价的100%，同时维保履约保证金转为维保保证金，服务期满后付清维保保证金。

附件1：采购标的报价单

北航校医院计算机X线断层摄影系统维修保养服务项目报价单

供应商：____________________（加盖单位公章）

| 序号 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计算机X线断层摄影系统开影precision128维修保养服务 | 1 | 套 |  | 一年期 |
| 合计总价： |  |  |  |  |  |

联系人：__________

联系电话：__________

日期：__________