北航校医院全流程智能标本备管设备采购项目

竞价采购需求文件

北京航空航天大学校医院全流程智能标本备管设备采购项目（以下简称“本项目”）已具备采购条件，现邀请有意向且符合条件的供应商参与本项目采购。

一、采购项目基本情况

| 采购项目名称 | 北航校医院全流程智能标本备管设备采购 |
| --- | --- |
| 联系人及联系方式 | 马老师，82331196 |
| 预算金额（最高限价） | 48.5（万元） |
| 采购类型 | ■货物 ☐服务 ☐工程建设 |
| 采购项目用途 | ### 校医院为优化采血流程、降低人为差错、提升体检及门诊采血效率、落实检验标本全流程溯源管理，规范标本标识质控，拟采购智能采血管及尿便管自动贴标设备及配套设备，实现医嘱下发、自动选管、自动打印、自动贴标一体化作业。智能采血管自动贴标机5套一机一位（含配套台面/架、采血平板/电脑、条码打印设备、扫码器等），尿便管自助机2套（含设备主机设备同时投放两种规格、配套控制管理系统）、四套采血配套台面、LIS/HIS/体检系统接口开发、安装调试、现场培训、质保维保、随机备品备件等全部配套服务。 |

二、采购项目相关要求

（一）响应供应商资格条件：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实相关政策的资格要求：

（1）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；即本项目响应截止期前被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的采购活动。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的采购活动。

（3）与采购项目负责人存在利害关系，可能影响采购公平的，不得参加本项目的采购活动。

（4）不允许联合体响应，不接受分包。

3、满足本采购项目特殊资格条件：参加本项目的单位需要免费对接本院现有LIS、HIS系统以及体检系统，双向数据互通，医嘱自动下发、自动选管打印，接口永久免费升级、无年度接口费。

（二）评审方法及规则：

☐综合比较：根据报价材料从品牌、参数、价格、性价比、供货时间及售后服务等方面进行综合比较。

最低价：满足技术指标和商务指标实质性需求前提下，单价最低价成交。

（三）报名及响应文件递交要求：

1、报名方式及截止时间：：

报名方式：按照以下要求准备报名信息发送至邮箱bhyybjk@163.com（联系电话：82331196 ，联系人：马老师）

邮件标题：公司名称+采购项目名称；

邮件内容：需注明公司名称，地址，销售人员全名及联系方式；

附件应包括：法人营业执照扫描件、法人授权书扫描件（含法人及销售人员身份证扫描件）、相应资质证件（如有）扫描件等整理为同一个PDF文件发送，不符合要求者不予接收；

报名截止时间：2026年6月15日16时，逾期递交的报名文件恕不接受。

2、响应文件递交方式：

竞价会时间确定后，我单位会以邮件及电话形式通知到各个响应供应商。请将纸质版响应文件（正本1份，副本1份）在截止时间之前邮寄/提交至北京海淀区学院路37号北航校医院。响应文件需含设备照片及相关业绩证明等材料。

三、采购项目需实现的功能和目标：

随着本院体检采血、门诊标本送检量逐年增长，现有人工分拣试管、手工粘贴条码标签模式效率偏低，易出现错贴、漏贴、标签歪斜、标本混淆等隐患，不符合实验室标本规范化管理及质控要求。为优化采血流程、降低人为差错、提升体检及门诊采血效率、落实检验标本全流程溯源管理，规范标本标识质控，医院拟采购智能采血管及尿便管自动贴标设备及配套系统，实现医嘱下发、自动选管、自动打印、自动贴标一体化作业。

四、采购标的汇总表

| 序号 | 采购标的名称 | 数量 | 单位 | 预算金额 （万元） | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北航校医院全流程智能标本备管设备 | 1 | 批 | 48.5 | 否 |

注：进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品。

★若供应商所报产品为进口产品，则供应商须具有所报进口产品生产厂家授权文件，否则响应文件无效。授权文件要求如下：由生产厂家或其在国内的授权代理商出具的授权书。

★响应文件中应根据汇总表提供采购标的报价单（模板见附件）。

五、技术要求与商务要求

技术指标和商务要求分为关键指标和一般指标。标“★”代表关键指标，不满足该指标将导致响应被拒绝；无标识则表示一般指标。对于关键指标，响应人需提供所投产品的第三方检测报告或技术白皮书或技术彩页或官网截图或其他证明文件以证明投标参数符合技术要求，未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的视为不满足。

（一）技术要求：

1、采购标的1：

1.1多功能采血桌（4套）

参考采血室空间大小，定制4套长度≤1.45米，宽度0.6-0.65米采血桌椅，含大理石台面（根据实际场地需求设计），满足医院设施空间要求，可根据医院场地调整。

1.2 尿便管自助机（2套）。

技术参数：

1.2.1★装管方式可采用无序倾倒式，无需摆放，方便快捷，整机容量≥400支，整机滑道式备管料仓数不得低于2，且支持在线加管，无需停机；落地式安装，方便移动；

1.2.2★机器内部配置两个料仓：支持尿管、便管（管帽20.5mm±0.2mm，长度70-110mm）分别单仓配置或同种管型双仓配置，可按需配置仓位；

1.2.3 尿便管自助机具有支持一维码和二维码扫描（可根据需求扩展其他信息获取方式：如磁条卡、芯片卡、身份证等识别方式）, 患者通过在设备上刷就诊卡、医保卡、条码等方式获取贴有患者信息标签的尿/便管,患者自助操作,；

1.2.4标签尺寸兼容 50×30mm、40×30mm等，不少于1000张/卷，可根据实际情况定制标签尺寸，标签纸为开放耗材；

1.2.5中文操作界面，可显示患者基本信息和所需采集的标本项目信息，可勾选患者本次采集所需打印贴标的标本项目。

1.2.6尿便管自助管理系统, 软件系统可满足日常工作的功能要求，其中包含信息系统接口模块、相关数据处理模块、设备管理模块、数据统计模块等, 支持设备数据导出、储存、分析。

1.3  全自动备管机（5套）

1.3.1★设备主机一机一位，设计减少占用采血桌面空间，同时侧柜可收纳利器盒、采血管等采血相关物品；介于采血室空间大小，设备要求长度小于75cm、宽度小于40cm；

1.3.2★试管规格：支持直径：12～18mm，长度：75～110mm；不受盖塞、材料限制；

1.3.3★试管容量：≥400支/台，根据需求可定制1-10种品规试管，单机试管种类≥6种，每种≥50支；

1.3.4★处理能力：单机最大处理速度≥1200管/小时；保证抓管准确便捷，不卡管、不脱管，故障率低；

1.3.5 全自动备管机试管装载方式便捷，可不停机开放式续管；出管速度快，按照就诊患者整批出管，无漏管及贴管错误。

1.3.6自动备管机软件系统：软件系统可满足日常工作的功能要求，其中包含信息系统接口模块、相关数据处理模块、设备管理模块、数据统计模块等, 支持设备数据导出、储存、分析。具备向医院 HIS/LIS/体检系统反馈采血相关信息的功能，采血时间记录，满足临床实验室质量管理规范要求。

1.4 配套附件

5个采血窗口专用附件，根据现场定制配套设备。包含采血平板/电脑、支架、条码打印机及扫码器等附件，配套系统需满足全流程智能采血管理要求。

设备安装调试要求或系统集成要求（如有）：需保证与校医院体检及门诊LIS/HIS系统端口对接，并承担结果回传端口对接等产生的相关费用。

（二）商务要求：

1、交付时间（服务期限）：合同签订后15个工作日内设备到货，到货后3个工作日内完成安装、软硬件调试、系统联调与验收

■合同签订后天内完成实施要求并具备验收条件。

服务期限自合同签订起1年。

其他：。

2、交付地点（服务地点）：北京市海淀区学院路37号北京航空航天大学校医院及沙河校医院。

3、包装运输（如有）：供应商负责设备的供货、运输、卸货、安装等。

4、售后服务（如有）：质保期2年、终身成本价维修，工程师现场操作维护培训等。

5、培训方案（如有）：提供完整培训方案。

6、人员资质要求（如有）：技术人员需有相关检测资质。

7、保险：保险费由供应商承担。

8、其他：

（三）验收要求：。

（四）付款方式及履约保证金：

一次性付款，即：供应商交货并安装、调试完成，经采购人验收合格后，采购人支付100%合同金额，同时乙方提供相应发票。

■分期付款，合同签订个工作日内采购人向供应商支付合同总价的50%的首付款；货物调试且验收合格后，采购人支付合同总价的45%，验收合格正常使用6个月，没有质量问题，采购人向供应商支付合同总价的5%。

附件1：采购标的报价单

北航校医院全流程智能标本备管设备及系统采购报价单

供应商：____________________（加盖单位公章）

| 序号 | 服务内容 | 数量（例） | 单位 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北航校医院全流程智能标本备管设备 |  |  |  | 内容详见技术要求 |

供应商授权代表(签字)：_____________________

联系电话：

备注：